工程安装招标

- 我公司在广西柳州增上200万套全钢子午胎项目，现准备进行工程安装招标，请按下列要求进行投标。

- 工程内容详见招标要求。各投标单位根据区域划分，分别作出各个分项工程预算（仅做合同总额参考，不做中标依据）。

- 商务条款

- 付款条件：无预付款，每月根据甲方认可形象进度付70%进度款。施工结束时，给付的进度款不超过工程预算价格的70%。施工结束并经验收合格后甲方付至决算定案价的90%；余款为质保金，如工程验收一年内无安装质量问题后，一次性付清。付款方式：商业承兑。

- 地方主管部门收取的压力管道、压力容器检验费用由招标方支付，因安装不合格的复检费由投标方支付。

- 质保期：质保期为验收合格后壹年。

- 售后服务承诺：设备出现问题供方接到需方通知后，必须于承诺的时间（按照需方要求时间）内到达需方现场。否则，每拖延一天支付违约金2000元。

- 工期：按照甲方工地代表要求按期完成，否则，每拖延一天支付违约金2000元。

- 如有纠纷双方协商解决，协商不成由合同签订地法院裁决。

- 投标要求

- 标书中要有必要的GC2及以上压力管道、压力容器安装资质证明和近三年的销售业绩、业主的联系方式和联系人。

- 提供电子版标书。

- 技术要求：详见附件

热忱欢迎您前来参加投标，感谢您对我公司的大力支持！

安装要求

一、工程内容：

1、A区管道工程量

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ377*9 | 米 | 60 |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 80 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 70 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 344 |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 236 |
| 无缝钢管 | Φ133*4.5 | 米 | 330 |
| 无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 300 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 584 |
| 无缝钢管 | Φ32*3 | 米 | 100 |
| 无缝钢管 | Φ48*3.5 | 米 | 480 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ377*9 | 个 | 4 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ219*6 | 个 | 4 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ159*4.5 | 个 | 4 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ133*4 | 个 | 6 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ108*4 | 个 | 5 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ89*4 | 个 | 10 |
| 冲压偏心异径管 | Φ377*9-Φ325*8 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ325*8-Φ273*8 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ273*8-Φ133*4 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ219*6-Φ133*4 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ89*4-Φ57*3.5 | 个 | 2 |
| 蝶阀 | DN350/16 | 个 | 2 |
| 闸阀 | DN200/16 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN150/16 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN125/16 | 个 | 2 |
| 闸阀 | DN100/16 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN80/16 | 个 | 6 |
| 闸阀 | DN50/16 | 个 | 12 |

2、B区管道工程量

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 75 |
| 无缝钢管 | Φ108*4.0 | 米 | 530 |
| 无缝钢管 | Φ48*3.5 | 米 | 400 |
| 90°冲压弯头 | 1.5DΦ159*4.5 | 个 | 10 |
| 90°冲压弯头 | 1.5DΦ108*4.0 | 个 | 5 |
| 冲压偏心异径管 | Φ159*4.5-Φ108*4.0 | 个 | 1 |
| 蝶阀 | DN350/16 | 个 | 2 |
| 闸阀 | Z41H-16C Dg150 | 个 | 4 |
| 闸阀 | Z41H-16C Dg100 | 个 | 4 |
| 安全阀 | A47H-16 DG65 | 个 | 1 |
| 储气罐 | 15立方 | 个 | 1 |

3、C区管道工程量

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 115 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 115 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 972 |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 1536 |
| 无缝钢管 | Φ133*5 | 米 | 972 |
| 无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 1536 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 1024 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ325*8 | 个 | 8 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ273*8 | 个 | 8 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ219*6 | 个 | 32 |
| 闸阀 | DN300/16 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN250/16 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN250/40 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN200/16 | 个 | 7 |
| 闸阀 | DN150/40 | 个 | 8 |
| 闸阀 | DN150/16 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN125/40 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN125/16 | 个 | 7 |
| 闸阀 | DN100/16 | 个 | 8 |
| 截止阀 | DN100/40 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN80/16 | 个 | 8 |
| 闸阀 | DN50/40 | 个 | 8 |
| 截止阀 | DN50/40 | 个 | 4 |
| 法兰不锈钢球阀 | DN50/16 | 个 | 28 |
| 倒置桶型蒸汽疏水阀 | 981F DN20 7/64 | 个 | 15 |
| 倒置桶型蒸汽疏水阀 | 880F DN20 5/32 | 个 | 5 |
| 闸阀 | DN20/40 | 个 | 40 |
| 闸阀 | DN20/16 | 个 | 15 |
| 4、D区管道工程量 |  |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 304 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ89*4 | 个 | 6 |
| 闸阀 | Z41H-16C Dg80 | 个 | 9 |
| 空压机及冷干机 | 20立方 | 套 | 1 |
| 储气罐 | 2立方 | 个 | 1 |
| 动力站工程量 | 管道 |  |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 42 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 150 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 168 |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 66 |
| 无缝钢管 | Φ133*4.0 | 米 | 240 |
| 无缝钢管 | Φ133*5 | 米 | 120 |
| 无缝钢管 | Φ108*4.0 | 米 | 288 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.0 | 米 | 72 |
| 无缝钢管 | Φ76*4.0 | 米 | 54 |
| 无缝钢管 | Φ57*4 | 米 | 66 |
| 无缝钢管 | Φ32*3.5 | 米 | 55 |
| 冲压偏心异径管 | Φ273-Φ219 | 个 | 1 |
| 冲压偏心异径管 | Φ219-Φ108 | 个 | 4 |
| 冲压同心异径管 | Φ219-Φ108 | 个 | 4 |
| 冲压偏心异径管 | Φ133-Φ108 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ133-Φ76 | 个 | 2 |
| 冲压同心异径管 | Φ133-Φ50 | 个 | 4 |
| 冲压偏心异径管 | Φ108-Φ57 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ219-Φ159 | 个 | 3 |
| 冲压偏心异径管 | Φ159-Φ108 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ108-Φ76 | 个 | 2 |
| 冲压偏心异径管 | Φ159-Φ133 | 个 | 1 |
| 冲压偏心异径管 | Φ219-Φ133 | 个 | 4 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ273*8 | 个 | 24 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ219*6 | 个 | 44 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ108*4 | 个 | 34 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ133*5 | 个 | 63 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ89*4 | 个 | 25 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ57*4 | 个 | 25 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ325*8 | 个 | 6 |
| 蝶阀 | DN200/16 | 个 | 2 |
| 蝶阀 | DN250/16 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN250/16 | 个 | 2 |
| 闸阀 | DN200/16 | 个 | 11 |
| 闸阀 | DN150/16 | 个 | 6 |
| 闸阀 | DN125/16 | 个 | 19 |
| 闸阀 | DN100/16 | 个 | 12 |
| 闸阀 | DN80/16 | 个 | 25 |
| 闸阀 | DN50/16 | 个 | 21 |
| 闸阀 | DN40/16 | 个 | 5 |
| 闸阀 | DN25/16 | 个 | 12 |
| 闸阀 | DN250/40 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN200/40 | 个 | 8 |
| 闸阀 | DN150/40 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN125/40 | 个 | 2 |
| 闸阀 | DN100/40 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN50/40 | 个 | 6 |
| 闸阀 | DN25/40 | 个 | 2 |
| 不锈钢截止阀 | DN125/40 | 个 | 4 |
| 压力表 | 0-1.6 | 个 | 21 |
| 压力表 | 0-4.0 | 个 | 20 |
| 真空表 |  | 个 | 6 |
| 压力表弯管 |  | 个 | 21 |
| 压力表弯管（高压） |  | 个 | 20 |
| 止回阀 | DN50/40 | 个 | 5 |
| 止回阀 | DN80/16 | 个 | 4 |
| 止回阀 | DN125/16 | 个 | 2 |
| 止回阀 | DN40/16 | 个 | 2 |
| 过滤器 | DN80/16 | 个 | 4 |
| 过滤器 | DN150/16 | 个 | 2 |
| 过滤器 | DN100/16 | 个 | 1 |
| 气动切断阀 | DN80 PN16 | 个 | 5 |
| 气动切断阀 | DN50 PN40 | 个 | 5 |
| 气动切断阀 | DN50 PN16 | 个 | 6 |
| 气动切断阀 | DN125 PN16 | 个 | 3 |
| 气动切断阀 | DN25 PN16 | 个 | 3 |
| 气动切断阀 | DN80 PN16 | 个 | 2 |
| 气动切断阀 | DN40 PN16 | 个 | 5 |

设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气净化处理系统 | 处理气量2900Nm3/h | 1套 |
| 1.1 | 冷干机 | 处理气量2900Nm3/h 进气温度≤40℃ 出气温度2-10℃ 压缩空气进气压力0.75MPa 水冷 | 1台 |
| 1.2 | 前置一级过滤器 | 处理气量2900Nm3/h 过滤精度：1ppm | 1组 |
| 1.3 | 前置二级过滤器 | 处理气量2900Nm3/h 过滤精度：0.01ppm | 1组 |
| 1.4 | 后置除尘过滤器 | 处理气量2900Nm3/h 过滤精度：0.001ppm | 1组 |
| 2 | 制氮系统 | 产气量：1000Nm3/h 纯度：99.999% 含氧量≤3ppm 调节范围40%-100% 近分馏塔空氮比＜2.7（设计工况下） | 1套 |
| 3 | 氮气增压系统 | 处理气量1000Nm3/h | 1套 |
| 3.1 | 氮气增压机 | Q=500Nm3/h 进口0.5 MPa 出口3.0MPa 1台ABB变频 55KW | 3台 |
| 3.2 | 精细过滤器 | 处理气量1000Nm3/h 过滤精度：0.001μm | 2台 |
| 3.3 | 高压氮气调节阀 | HCB-40K-DN50 | 2个 |
| 4 | 氮气回收系统 | 处理气量350Nm3/h | 1套 |
| 4.1 | 回收篮式过滤器 | 处理气量1000Nm3/h 过滤精度：0.01μm | 2台 |
| 4.2 | 回收冷干机 | Q=1200Nm3/h | 1台 |
| 4.3 | 回收氮气增压机 | Q=350 m3/h 进口0.2MPa 出口3.0MPa 1台ABB变频 45KW | 2台 |
| 4.4 | 氮气回收切断阀 | DN25 PN1.6 | 3台 |
| 4.5 | 氧含量检测仪及附件 |  | 1台 |
| 5 | 蒸汽供应系统 |  | 1套 |
| 5.1 | 17S蒸汽气动薄膜调节阀 | HCB-40K-DN100 | 2台 |
| 5.2 | 10S蒸汽气动薄膜调节阀 | HCB-25K-DN125 | 1台 |
| 6 | 真空系统 |  | 1套 |
| 6.1 | 低真空泵 | 2BE303系列 Q=42m3/min | 3台 |
| 6.2 | 真空压力调节阀 | HCB-16K-DN80 | 1个 |
| 6.3 | 低真空排水泵 | Q=25m3/h H=50m 7.5Kw | 2台 |
| 7 | 真空冷却系统 |  | 1套 |
| 7.1 | 中温冷却塔 | Q=200m3/h 温差25℃ 60-35 | 1台 |
| 7.2 | 冷却水循环水泵 | Q=25m3/h H=50m 7.5Kw | 2台 |
| 7.3 | 冷却水供水泵 | Q=160m3/h H=50m 37Kw | 2台 |
| 7.4 | 水箱补水切断阀 | DN50 PN1.6 | 1台 |
| 8 | 凝结水系统 |  | 1套 |
| 8.1 | 外温凝结水排水泵 | Q=50m3/h H=32m 7.5Kw | 2台 |
| 8.2 | 二次蒸汽去供热系统调节阀 | DN50 PN1.6 | 1台 |
| 9 | 污水泵 | Q=50m3/h H=25m | 2台 |
| 1 | 空气储罐 | HKCG-15-1.0 | 1台 |
| 2 | 低压氮气储罐 | HKCG-15-1.0 | 1台 |
| 3 | 高压氮气储罐 | HKCG-20-1.0 | 1台 |
| 4 | 氮气缓冲罐 | HKCG-2-0.6 | 1台 |
| 5 | 氮气回收冷凝器 | F=50m2 设计压力 0.6MPa 不锈钢列管 | 1台 |
| 6 | 氮气气液分离罐 | HKCG-0.4-0.6 | 1台 |
| 7 | 低压氮气回收罐 | HKCG-15-0.6 | 1台 |
| 8 | 二次气罐 | HKCG-0.6-1.0 | 1台 |
| 9 | 外温凝结水罐 | HKSG-22-0.0 | 1台 |
| 10 | 低真空罐 | HKZK-8--0.1 | 1台 |
| 11 | 低真空换热器 | F=50m2 不锈钢列管 | 1台 |
| 12 | 高压分气缸 | HKQG-1-2.0 | 1台 |
| 13 | 冷却水供水罐 | HKSG-15-0.0 | 1台 |
| 14 | 冷却水回水罐 | HKSG-10-0.0 | 1台 |
| 15 | 高压蒸汽流量计 |  | 1台 |
| 16 | 低压蒸汽流量计 |  | 1台 |
| 17 | 高压氮气流量计 |  | 1台 |
| 18 | 回收氮气流量计 |  | 1台 |

- 空压站工程量

管道

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀锌无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 182 |
| 镀锌无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 112 |
| 镀锌无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 84 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 156 |
| 无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 115 |
| 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 米 | 58 |
| 无缝钢管 | Φ32*3 | 米 | 58 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ159*4.5 | 件 | 31 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ108*4 | 件 | 21 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ325*8 | 件 | 10 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ108*4 | 件 | 36 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ57*3.5 | 件 | 18 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ32*3 | 件 | 18 |
| 蝶阀 | DN100/16 | 件 | 18 |
| 蝶阀 | DN250/16 | 件 | 2 |
| 蝶阀 | DN300/16 | 件 | 2 |
| 闸阀 | DN150/16 | 件 | 14 |
| 闸阀 | DN25/16 | 件 | 31 |
| 闸阀 | DN100/16 | 件 | 6 |
| 闸阀 | DN50/16 | 件 | 6 |
| 泵用波纹补偿器 | DN100 | 件 | 12 |
| 过滤器 | DN100/16 | 件 | 6 |
| 过滤器 | DN50/16 | 件 | 3 |
| 过滤器 | DN25/16 | 件 | 3 |
| 止回阀 | DN150/16 | 件 | 4 |
| 安全阀 |  | 件 | 4 |
| 压力表 | 0-1.6 | 件 | 55 |
| 压力表弯管 |  | 件 | 55 |
| 球阀 | 25 | 件 | 55 |

设备

螺杆空压机        40m3/min         3台

干燥器	          40m3/min         3台

储气罐                             3台

- 水泵房工程量

管道

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 30 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 157 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 115 |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 36 |
| 无缝钢管 | Φ530*10 | 米 | 120 |
| 无缝钢管 | Φ480*10 | 米 | 162 |
| 无缝钢管 | Φ425*10 | 米 | 70 |
| 无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 10 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 30 |
| 无缝钢管 | Φ76*4 | 米 | 12 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ325*8 | 个 | 6 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ273*8 | 个 | 1 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ530*10 | 个 | 18 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ480*10 | 个 | 12 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ426*10 | 个 | 1 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ108*4 | 个 | 1 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ89*4 | 个 | 3 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ76*4 | 个 | 2 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ159*4.5 | 个 | 18 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ219*6 | 个 | 36 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ273*7 | 个 | 6 |
| 蝶阀 | DN200/16 | 个 | 26 |
| 蝶阀 | DN250/16 | 个 | 26 |
| 蝶阀 | DN450/16 | 个 | 4 |
| 蝶阀 | DN350/16 | 个 | 1 |
| 蝶阀 | DN500/16 | 个 | 4 |
| 闸阀 | DN50/16 | 个 | 6 |
| 泵用波纹补偿器 | DN250 | 个 | 16 |
| 泵用波纹补偿器 | DN200 | 个 | 20 |
| 过滤器 | DN200/16 | 个 | 8 |
| 过滤器 | DN250/16 | 个 | 8 |
| 缓闭止回阀 | DN250/16 | 个 | 8 |
| 缓闭止回阀 | DN200/16 | 个 | 2 |

设备

| 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 低温冷却水泵 | Q=410m3/h；H=51m | 4 |
| 常温冷却水泵 | Q=410m3/h；H=51m | 4 |
| 空压机冷却水泵 | Q=200m3/h；H=28m | 2 |
| 板式换热器 |  | 4 |

- 制冷站工程量

管道

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ840*16 | 米 | 132 |
| 无缝钢管 | Φ740*14 | 米 | 126 |
| 无缝钢管 | Φ633*12 | 米 | 12 |
| 无缝钢管 | Φ530*10 | 米 | 43 |
| 无缝钢管 | Φ480*10 | 米 | 204 |
| 无缝钢管 | Φ425*10 | 米 | 144 |
| 无缝钢管 | Φ377*9 | 米 | 90 |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 18 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 60 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 78 |
| 无缝钢管 | Φ133*4 | 米 | 312 |
| 无缝钢管 | Φ76*4 | 米 | 60 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 12 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ426*10 | 件 | 24 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ480*10 | 件 | 6 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ840*16 | 件 | 5 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ740*14 | 件 | 2 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ325*8 | 件 | 4 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ273*8 | 件 | 8 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ377*9 | 件 | 12 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ133*4 | 件 | 48 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ89*4 | 件 | 30 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ76*4 | 件 | 30 |
| 蝶阀 | DN800/16 | 件 | 3 |
| 蝶阀 | DN400/16 | 件 | 16 |
| 蝶阀 | DN350/16 | 件 | 12 |
| 蝶阀 | DN300/16 | 件 | 9 |
| 蝶阀 | DN250/16 | 件 | 12 |
| 蝶阀 | DN700/16 | 件 | 2 |
| 蝶阀 | DN500/16 | 件 | 2 |
| 蝶阀 | DN125/16 | 件 | 24 |
| 蝶阀 | DN600/16 | 件 | 1 |
| 滤污器 | DN400/16 | 件 | 6 |
| 滤污器 | DN350/16 | 件 | 6 |
| 滤污器 | DN300/16 | 件 | 1 |
| 滤污器 | DN250/16 | 件 | 3 |
| 缓闭止回阀 | DN400/16 | 件 | 4 |
| 缓闭止回阀 | DN350/16 | 件 | 4 |
| 缓闭止回阀 | DN300/16 | 件 | 1 |
| 缓闭止回阀 | DG250/16 | 件 | 1 |
| 压力表 | 0*1.6 | 件 | 30 |
| 压力表弯管 |  | 件 | 30 |
| 球阀 | 25 | 件 |  |
| 球阀 | 15 | 件 | 30 |
| 泵用波纹补偿器 | DN400/16 | 件 | 12 |
| 泵用波纹补偿器 | DN350/16 | 件 | 12 |
| 泵用波纹补偿器 | DN300/16 | 件 | 2 |
| 泵用波纹补偿器 | DN250/16 | 件 | 5 |
| 冲压同心异径管 | 425-377 | 件 | 12 |
| 冲压同心异径管 | 277-219 | 件 | 4 |
| 分、集水器 | 制作安装 | 件 | 2 |
|  | 设备 |  |
| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 离心式冷水机组 | 1200USRT | 台 | 2 |
| 离心式冷水机组 | 600USRT | 台 | 1 |
| 冷冻水泵 | Q=800m3/h；H=32m | 台 | 3 |
| 冷冻水泵 | Q=400m3/h；H=32m | 台 | 1 |
| 囊形自动定压 补水装置 | Q=6.5m3/h；H=27m | 台 | 1 |
| 冷却水泵 | Q=950m3/h；H=26m | 台 | 3 |
| 冷却水泵 | Q=500m3/h；H=26m | 台 | 1 |

- 空调房工程量

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 246 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 120 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 180 |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 350 |
| 无缝钢管 | Φ133*4 | 米 | 220 |
| 无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 270 |
| 无缝钢管 | Φ76*4 | 米 | 250 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 320 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ159*4.5 | 件 | 24 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ108*4 | 件 | 24 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ133*4 | 件 | 88 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ89*4 | 件 | 56 |
| 冲压弯头 | 1.5DΦ76*4 | 件 | 24 |
| 闸阀 | DN125/16 | 件 | 54 |
| 闸阀 | DN80/16 | 件 | 24 |
| 闸阀 | DN125/25 | 件 | 3 |
| 闸阀 | DN100/16 | 件 | 9 |
| 闸阀 | DN65/16 | 件 | 6 |
| 蝶阀 | DN300/16 | 件 | 6 |
| 滤污器 | DN125/16 | 件 | 16 |
| 滤污器 | DN80/16 | 件 | 8 |
| 压力表 | 0*1.6 | 件 | 20 |
| 压力表弯管 |  | 件 | 20 |
| 调节阀 | DG100 | 件 | 2 |
| 冲压同心异径管 | 325-273 | 件 | 6 |
| 冲压同心异径管 | 277-219 | 件 | 6 |
| 冲压同心异径管 | 219-159 | 件 | 6 |
| 冲压同心异径管 | 159-133 | 件 | 12 |
| 冲压同心异径管 | 133-108 |  | 6 |
| 冲压同心异径管 | 108-89 |  | 6 |
| 冲压同心异径管 | 89-86 |  | 6 |

10、室外管线：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | Φ530*10 | 米 | 200 |
| 无缝钢管 | Φ480*10 | 米 | 370 |
| 无缝钢管 | Φ377*9 | 米 | 830 |
| 无缝钢管 | Φ325*8 | 米 | 35 |
| 无缝钢管 | Φ273*8 | 米 | 1490 |
| 无缝钢管 | Φ219*6 | 米 | 1690 |
| 无缝钢管 | Φ159*4.5 | 米 | 120 |
| 无缝钢管 | Φ133*4 | 米 | 4960 |
| 无缝钢管 | Φ108*4 | 米 | 730 |
| 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 米 | 200 |
| 无缝钢管 | Φ76*4 | 米 | 110 |
| 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 米 | 110 |
| H型钢 | 300*300 | 米 | 3000 |

室外管道施工图纸未出，表格中提供数量只做估算用。

二、承包办法：

1、供料范围：甲方提供施工用主要材料；如：钢管、阀门、法兰、管件、支架用型钢等。乙方负责提供施工用辅助材料；如：氧气、乙炔、电焊条、油漆、砂轮片等。

2、甲方负责将施工用主电源送到乙方施工现场电源柜，乙方自己购买、安装电表，工程结算时，按照实际用电量及市场电费价格从总造价中扣除。如果乙方有偷电现象，发现后，将加倍处罚。施工中，乙方必须安全用电，不乱拉、乱扯，如有违反，按照甲方有关规定处罚。

3、结算方式：甲方按施工进度每月付给乙方进度款，施工结束时，给付的进度款不超过工程预算价格的70%；施工结束并经验收合格后甲方付至决算定案价的90%；余款为质保金，如工程验收一年内无安装质量问题后，一次性付清。

4、施工完毕的工程经甲方确认工程量并验收后，乙方应在2个月内做出决算并上报给甲方定案。

5、工程计费：按照2003年山东省安装工程消耗量定额（材料价格执行2013年下半年招远材料价格）、Ⅲ类工程取费。其中，环境保护费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、总承包服务费、工程排污费、社会保障费、住房公积金等费率不计取。定额人工费按45元/工日调整，取完费后总造价下调数由各投标公司竞报，作为中标依据。零工按照85元/工日计算（零工数量按照甲方现场签证计算，造价不下调）。   6、决算按甲方指定审计单位审计定案为准。

三、乙方到甲方施工前，必须提供相应的施工资质证明及特殊工种操作证，特殊工种无证不准施工。并按照甲方的规定办理有关手续。施工过程中，乙方所有人员必须遵守甲方的厂规厂纪。如有违反，按照甲方的有关规定进行处罚。

四、工程质量：

1、工程质量等级以甲方验收为依据，达不到优良工程，乙方不准交工。免费整改至优良后，方可验收，损失由乙方负责。

2、乙方必须严格按照国家有关设备、管道施工规范和标准及甲方要求进行施工。不按标准施工，首次发现，乙方需向甲方交纳500元违约金，重复出现，逐次加倍交纳违约金，超过三次终止合同。

3、乙方施工过程中应保持施工现场清洁，材料摆放整齐；工程安装结束后，施工现场应清理完毕，剩余材料及时退库。不按规定执行，每次需向甲方交纳500元违约金。重复发生，逐次加倍交纳违约金。

4、乙方在施工期间应加强施工管理，如造成物资浪费、损坏和丢失，应照价赔偿并承担罚款。乙方提供施工用的原材料必须按有关规定提供质量合格证明。

五、双方权力和义务

1．甲方现场职责

1．乙方施工中必须服从甲方的指令，甲方有权要求乙方撤换不符合要求的人员。

2、甲方及时提供具备三通一平施工条件的场地和设施。甲方应本着方便施工，减少二次搬运的原则将设备运输到安装所需位置。开工前甲方给乙方提供图纸一套。

3、甲方施工过程中全程参与管理、监督进度和质量，进行质量验收。

4、出现下列情况，甲方有权责令乙方停止施工，并做违约处理。

（1）工程施工需要的管理人员和特种作业人员无证上岗。

（2）拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的、隐蔽工程或其他局部施工验收不合格又拒不返工，未能提供隐蔽工程的影像资料。

（3）乙方使用辅材无合格证、质保书等质量证明文件或经抽检不合格、而继续用于施工的。

（4）未经甲方和设计部门同意，不按图纸施工的。

5、出现下列情况，甲方有权终止合同，并做违约处理。

（1）乙方将工程转包给第三方。

（2）不服从甲方整体工程协调，施工中拒不接受甲方指挥，影响整体进度和质量。

（3）施工组织不力，发生较大人员伤亡事故和设备损坏事故，或其他甲方认为已无能力完成后续工程的事件。

（4）施工验收不合格又拒不返工或同一部位两次返工后仍然不合格，造成无法恢复的缺陷的。

2．乙方现场职责

1、乙方不得将工程转包给第三方，工程施工需要的特种作业人员必须持证上岗，并提交有效证明文件给甲方存档。

2．乙方开工前组织有关人员学习和熟悉施工图纸，编制施工图及施工技术、安全措施，施工安全措施、进度计划、提出材料清单等，送交甲方审定。

3、乙方负责本单位职工的管理，确保遵守甲方的厂规厂纪，遵守国家有关安全防护、职业健康、工资支付、工伤保险的规定。承担因自身原因违反上述规定造成的损失和罚款。

4、乙方施工现场的清洁符合甲方有关规定，收工前清理现场和工程余料达到甲方要求，造成材料浪费的按照材料价格的五倍从工程款中扣除。

5、乙方负责现场施工所有物资、设备的管理，发生丢失和损坏的，乙方负责赔偿和修复，并承担全部费用。

6、紧急情况下无法与甲方取得联系时，乙方可以采取保护人员生命安全和工程财产安全的紧急措施，并在处理结束48小时内向甲方送交报告。

六、安全责任及其它：

工程施工过程中，乙方应加强文明施工、安全施工管理，施工现场发生的一切伤亡事故及机械设备损坏等，均由乙方负责，甲方不承担任何责任