## Sheet1
玲珑热电5#6#炉卫燃水冷壁管采购、更换施工报价单
报价内容 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 材质 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
一 | 材料
1 | 前水冷壁下部管排 | 55402-11-0 | T | 水冷壁管材质60*5mm，材质20G，鳍片6*45mm，材质Q235，销钉8*60mm，材质Q235 | 18.5
2 | 后水冷壁下部管排 | 55402-14-0
3 | 两侧水冷壁下部管排 | 55202-7-0SD
4 | 两侧水冷壁下部管排 | 55402-7-0
5 | 二次风喷口 | Φ250-Φ200, L=300mm，壁厚10mm | 个 | 06Cr19Ni10 | 8
6 | 二次风喷口 | Φ325-Φ250，L=300mm，壁厚10mm | 个 | 06Cr19Ni10 | 11
7 | 炉膛外侧让管密封 |  | T | Q235 | 2.9
二 | 施工
1 | 旧管排拆除（含部分耐火材料拆除） |  | T |  | 16
3 | 新壁管排安装及密封 |  | T |  | 16
三 | 吊装费
四 | 报检费
五 | 脚手架
六 | 总计（元）
注： 1、此报价为含税价，报价为人民币； 2、此报价包含所有费用。上表材料费用含：材料费、材料运输费和13%税金，施工费用含施工费、报检费、吊装费、脚手架费、9%税金、保险、辅材等。 3、此表为规划数量，请现场勘察后给出实际数量和相关报价，数量如有异议请注明原因，报价结束、施工开始后如材料不足，施工方自行解决，玲珑轮胎不承担相关费用。
付款进度及方式： 1.、材料采购合同：合同签订后预付30%，货到现场验收合格后付至60%，施工完毕验收合格付至90%，质保金10%，（质保期一年）。 2、施工合同：合同签订后预付30%，施工人员进厂后付至合同款的60%，施工完毕验收合格合格后付至90%，质保金10%（质保期一年）。 验收合格后7日内，乙方提供的增值税专用发票（材料13%，施工费9%）。付款方式：六个月商业承兑汇票。
竣工和检查： 1、乙方必须保证合同签订预付款到账后30日内发货、施工任务甲方具备施工条件后35日前进行竣工投产，时间是重要的合同要素，若预见有任何推迟情况，乙方必须立刻以书面形式通知招远市玲珑热电有限公司。 2、乙方须允许招远市玲珑热电有限公司对本次施工进行检查，如发现有任何与原图纸或方案不符合之处，招远市玲珑热电有限公司有权对不符合区域要求乙方进行整改。
质保期：1年
公司名称（加盖公章）：
日期：